## trame matrice
Commune
Date audit
Surface SHON
consommation €/an
€/m²
kWh/mé
Action
Enveloppe
Isolation murs par l'extérieur
Isolation murs par l'intérieur
Isolation toiture perdue
Isolation toiture sous rampants
Isolation plancher en sous face
changement menuiseries Extérieures
Etanchéité/calfeutrage menuiseries
Aménagement d'espaces tampons
Production energétique
Chaudière gaz/fioul au sol
Chaudière gaz/fioul murale
PAC
Chaudière granulés
Chaudière bois déchiqueté
Raccordement réseau de chaleur
Pompes et reseaux hydrauliques
Emetteurs hydrauliques
Convecteurs électriques
Régulation hydraulique + chaudière
Télégestion
Réglages, équilibrage et désembouage
Contrat d'exploitation avec intéressement
Chauffe eau électrique
Chauffe eau hydraulique
ECS solaire
Production PV (pour mémoire)
Equipements
Luminaires
Détection et commande
Entretien et maintenance
VMC Double flux
VMC hygro réglable
Réglages, entretien et maintenance
GTB/GTC
TOTAL
Scénario 1
Invest
Econ k€
Econ %
TRI
Scénario 2
Invest
Econ k€
Econ %
TRI
Investissement
Econ annuelle cumulée
3
4
5
6
#REF!

## Matrice brute
Généralités
Commune | commune 1 | commune 1 | commune 1 | commune 2 | commune 2 | commune 3 | commune 3 | commune 3 | commune 4 | commune 4 | commune 4 | commune 5 | commune 6 | commune 7 | commune 7 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 9 | commune 9 | commune 10 | commune 11 | commune 12 | commune 12 | commune 12 | commune 13 | commune 14 | commune 14 | commune 15 | commune 15 | TOTAL
Date audit | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
Surface | 281.133 | 613 | 324 | 692.4528 | 260 | 1024 | 903 | 304 | 799 | 780 | 1334 | 1728 | 1289.7211 | 1396.35 | 916.555 | 619 | 355 | 1158 | 245.6466 | 971.88 | 882 | 89.8345 | 452.6512 | 367.8 | 329.7024 | 457.794 | 217.2 | 716.7019 | 142.8 | 309 | 852 | 731 | 21543.2225
consommation €/an | 4905.894 | 9261 | 3299 | 4623.5081 | 3063 | 22043 | 7698 | 10298 | 15220 | 7317 | 15582 | 31243 | 12930.1781 | 7062.8764 | 10455.2397 | 6977 | 4033 | 17837 | 2354.8006 | 7451.8359 | 6073.4662 | 1203.9096 | 2259.5808 | 2945.2002 | 4013.9445 | 8549.0206 | 1406.1072 | 10304.9121 | 3271.5 | 3873 | 13073.9745 | 8613 | 269242.9485
Observations
Mode chauffage
Bâtiment | Ecole - Mairie | Poste-Logement | Ecole | Groupe scolaire | Salle polyvalente | Mairie-salle des fêtes | Ecole | Salle de La Aula | Mairie-Ecole-Logement | Maison des sociétés | Bâtiment périscolaire | Salle des sports | Groupe scolaire Cybelle | Ecole | Salle polyvalente | Ecole | Services techniques | Salle polyvalente | Ecole | Mairie et salle polyva. | Ecole | Mairie | Ecole primaire | Ecole primaire | Salle polyvalente | Ecole maternelle | Mairie et école | Salle polyvalente | Mairie et salle polyv | Mairie | Ecole | Garages communaux | TOTAL
Enveloppe | 50.1 | 117.1 | 104.1085 | 76.8861 | 37.23 | 202.785 | 10.486 | 33.38 | 96.3 | 79.112 | 378.24 | 225.109 | 51 | 201.1 | 42.97 | 74.5 | 16.676 | 287.59 | 91.3 | 263.495 | 193.15 | 0 | 0 | 11.74 | 23.41 | 33.249 | 4.31 | 7.5648 | 125.3 | 89.2867 | 88.36 | 31 | 3046.8381
Isolation murs par l'extérieur | 0 | 55.2 | 38.52 | 51.376 | 0 | 79.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.36 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 42.7 | 100.67 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 33.4217 | 28.54 | 19.5 | 938.2826
Isolation murs par l'intérieur | 18.6 | 18.9 | 15.026 | 25.5101 | 0 | 0 | 0 | 33.38 | 20.8 | 32.283 | 40 | 66.149 | 9.2 | 0 | 0 | 22 | 5.876 | 47.14 | 7.1 | 51.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.022 | 3.32 | 3.7824 | 5.5 | 17.7 | 12.3 | 0 | 471.1585
Isolation toiture perdue | 3.8 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.204 | 0 | 0 | 8.3 | 5.5 | 17.3 | 0 | 6.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 14.317 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 105.521
Isolation toiture sous rampants | 0 | 0 | 8.22 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 40.63 | 48.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 59.85 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.71
Isolation plancher en sous face | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 7.56 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9 | 0 | 13.92 | 8.8 | 0 | 12.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 0.99 | 0 | 1.8 | 0 | 18.25 | 11.5 | 120.49
changement menuiseries Extérieures | 27.7 | 31.2 | 42.3425 | 0 | 20.23 | 114.21 | 2.926 | 0 | 47.5 | 23.625 | 183.25 | 109.15 | 28.6 | 80.2 | 11.75 | 43.7 | 0 | 0 | 33 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 3.64 | 11.11 | 3.91 | 0 | 3.7824 | 23 | 32.665 | 29.27 | 0 | 985.5609
Etanchéité/calfeutrage menuiseries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.86 | 0 | 111.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.615
Aménagement d'espaces tampons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 11
Production energétique | 39.1 | 123.7 | 3.1 | 0 | 26.728 | 173.73 | 94.67 | 11.935 | 135.7 | 151.5 | 42.7 | 52.68 | 64.67 | 49.45 | 191.7324 | 24.7 | 5.8 | 215.24 | 28.6 | 175.8 | 34.45 | 21.1 | 26.475 | 33.965 | 9.935 | 108.06 | 41.2 | 182.4 | 11.2 | 65.8 | 126.8 | 0.4 | 2273.3204
Chaudière gaz/fioul au sol | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 8.35 | 0 | 11.9 | 14.2 | 0 | 0 | 12.3 | 0 | 12.4424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 6.5 | 0 | 0 | 129.0624
Chaudière gaz/fioul murale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8
PAC | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 0 | 10.435 | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 8.435 | 40.2 | 6 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.505
Chaudière granulés | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 0 | 85 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.86 | 35.2 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 555.5
Chaudière bois déchiqueté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 146.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126.8 | 0 | 749.45
Raccordement réseau de chaleur | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1
Pompes et reseaux hydrauliques | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0 | 3.2 | 0.59 | 7.1 | 5.1 | 11.67 | 6.45 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1.55 | 0.02 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0.1 | 0 | 0 | 52.965
Emetteurs hydrauliques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0 | 37.1 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.01
Convecteurs électriques | 1.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29
Régulation hydraulique + chaudière | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0.25 | 0.42 | 0 | 3.9 | 3.44 | 7.6 | 1e-05 | 3.4 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2 | 0 | 0.4 | 32.158
Télégestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réglages, équilibrage et désembouage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
Contrat d'exploitation avec intéressement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffe eau électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48
Chauffe eau hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECS solaire | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2
Production PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 37.3 | 0 | 29.7 | 22.6 | 0 | 24.5 | 0 | 42.9 | 19.8 | 20.6 | 26.4 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4
Equipements | 24.5 | 33.8 | 41.395 | 65.4575 | 13.9 | 34.52 | 7.68 | 0.8 | 10.9 | 8.44 | 89.19 | 57.32 | 38.86 | 35.35 | 14.35 | 16.1 | 11.2 | 3.46 | 37.9 | 41.8294 | 76.94 | 0.41 | 19.202 | 38.537 | 3.89 | 40.2919 | 0.8 | 28.2 | 25 | 8.38 | 46.6665 | 6.45 | 881.7193
Luminaires | 7.6 | 5.2 | 6.3 | 4.85 | 0 | 10.35 | 7.68 | 0.8 | 10.9 | 8.44 | 22.96 | 0 | 29.5 | 16 | 14.35 | 0 | 11 | 3.26 | 7.5 | 7.2 | 18.9 | 0.41 | 4.8 | 10.21 | 3.89 | 10.605 | 0.8 | 7.67 | 3.2 | 7.37 | 21.875 | 6.45 | 270.07
Détection et commande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.46 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.58
Entretien et maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VMC Double flux | 16.9 | 19.4 | 24.86 | 38.935 | 13.9 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 21.4 | 24.667 | 39.21 | 0 | 14.402 | 21.61 | 0 | 23.097 | 0 | 20.53 | 15.3 | 0 | 19.335 | 0 | 380.046
VMC hygro réglable | 0 | 9.2 | 10.235 | 21.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 0.2 | 9.36 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.7624 | 18.83 | 0 | 0 | 6.717 | 0 | 6.5899 | 0 | 0 | 6.5 | 1.01 | 5.4565 | 0 | 146.4233
Réglages, entretien et maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
GTB/GTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 113.7 | 274.6 | 148.6035 | 142.3436 | 77.858 | 411.035 | 112.836 | 46.115 | 242.9 | 239.052 | 510.13 | 335.109 | 154.53 | 285.9 | 249.0524 | 115.3 | 33.676 | 506.29 | 157.8 | 481.1244 | 304.54 | 21.51 | 45.677 | 84.242 | 37.235 | 181.6009 | 46.31 | 218.1648 | 161.5 | 163.4667 | 261.8265 | 37.85 | 6201.8778
Scénario 1
Invest | 4.2 | 16.3 | 10.1 | 0.2 | 4.348 | 9.32 | 9.28 | 2.5 | 24.6 | 7.5 | 14.7 | 5.3 | 13.07 | 16.65 | 18.52 | 45.8 | 0.6 | 10.35 | 13.3 | 10.67 | 3.15 | 0.22 | 1.9934 | 8.417 | 4.09 | 6.7899 | 9.22 | 4 | 6.3 | 5.2534 | 19.98 | 0.4 | 307.1217
Econ | 1.7742 | 1.4879 | 0.26502 | 0.13321 | 0.24473 | 4.3639 | 2.6478 | 3.1663 | 3.4798 | 0.76718 | 1.6915 | 1.684 | 2.3521 | 0.57937 | 3.1547 | 0.86215 | 0.38137 | 1.0292 | 0.55089 | 2.4488 | 1.1617 | 0.15239 | -0.12106 | 1.8802 | 0.74906 | -0.11234 | 1.0513 | 1 | 0.37324 | 0.39816 | 1.0572 | 1.6377 | 42.2916
Scénario 2
Invest | 112.1 | 197.1 | 127.0265 | 69.4951 | 76.518 | 369.641 | 113.586 | 46.715 | 240 | 225.582 | 241.945 | 305.209 | 232.57 | 312.05 | 240.78 | 121.14 | 28.456 | 285.67 | 135.4 | 367.262 | 321.99 | 21.71 | 45.677 | 55.625 | 40.335 | 134.811 | 40.53 | 178 | 149.5 | 133.758 | 260.48 | 49.45 | 5280.1116
Econ | 3.8927 | 4.8646 | 1.3637 | 1.9662 | 1.1874 | 12.1721 | 3.9281 | 7.4528 | 10.894 | 4.3583 | 11.9839 | 18.492 | 9.1027 | 2.6307 | 9.066 | 4.9601 | 2.4023 | 11.0657 | 1.0317 | 6.3865 | 4.2078 | 1.3373 | 1.2349 | 3.5422 | 2.2156 | 5.7316 | 1.3029 | 6 | 1.7445 | 2.2857 | 6.4581 | 5.9421 | 171.2045
| commune 1 | commune 1 | commune 1 | commune 2 | commune 2 | commune 3 | commune 3 | commune 3 | commune 4 | commune 4 | commune 4 | commune 5 | commune 6 | commune 7 | commune 7 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 8 | commune 9 | commune 9 | commune 10 | commune 11 | commune 12 | commune 12 | commune 12 | commune 13 | commune 14 | commune 14 | commune 15 | commune 15
CEE scénario 1 | 215 | 644 | 452 | 0 | 60 | 1766 | 1594 | 66 | 1139 | 275 | 235 | 28 | 96 | 214 | 678 | 635 |  | 70 | 387 | 1551 | 7 |  | 217 | 583 | 272 | 494 | 4 | 318 | 91 | 30 | 1465 | 15 | 13601
CEE scénario 2 | 2416 | 4939 | 3212 | 3353 | 2137 | 8258 | 1824 | 3265 | 7070 | 4567 | 7510 | 15158 | 5249 | 7702 | 5001 | 5155 | 1121 | 3283 | 2565 | 6284 | 4884 | 16 | 582 | 1878 | 2630 | 4299 | 424 | 1910 | 2115 | 2886 | 8084 | 1405 | 131182
1
2
3
4
5
6
#REF!
Base (regl.)
Base (regl.)
Base (regl.)
Base (regl.)
Base (regl.)
Base (regl.)
#REF!
830
|  | 250 | 50
|  | 110 | 45
826.9333
|  | 162.75 | 50
|  | 52.5 | 51
|  | 33.8 | 52
|  | 49 | 45
|  | 61.25 | 47
|  | 0 | 46

## répartition par type
| Définition et mise en œuvre de stratégie territoriale de rénovation du patrimoine public | [19 empty] | Définition et mise en œuvre de stratégie territoriale de rénovation du patrimoine public sur Arlysère
Généralités
Commune | TOTAL | Allondaz | Cesarches | Cevens | Esserts Blay | Gresy sur Isère | Grignon | Lagietaz | Monthon | ND des Milières | Rognaix | St Vital | Thenesol | Verrens Arvey | Flumet | St Paul sur Isère | Total Ecoles |  | Commune | Beaufort | Frontenex | Gilly | Plancherine | Venthon | Total mairies et tertiaire | Cléry | Crest-Voland | Esserts Blay | Gilly | La Bathie | Mercury | ND de Bellecombe | Tournon | Tours en Savoie | Mercury | St Paul sur Isère | Villard /Doron | Total salles | TOTAL
Date audit | 32 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 15 |  | Date audit | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 5 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 12
Surface SHON | 21543.2225 | 281.133 | 324 | 692.4528 | 903 | 1289.7211 | 1396.35 | 619 | 245.6466 | 882 | 452.6512 | 367.8 | 217.2 | 852 | 799 | 457.794 | 9779.7487 |  | Surface | 613 | 780 | 1334 | 89.8345 | 309 | 3125.8345 | 260 | 1024 | 304 | 1728 | 916.555 | 1158 | 971.88 | 716.7019 | 142.8 | 355 | 329.7024 | 731 | 8637.6393 | 18865.5853
consommation €/an | 269242.9485 | 4905.894 | 3299 | 4623.5081 | 7698 | 12930.1781 | 7062.8764 | 6977 | 2354.8006 | 6073.4662 | 2259.5808 | 2945.2002 | 1406.1072 | 13073.9745 | 15220 | 8549.0206 | 99378.6067 |  | consommation €/an | 9261 | 7317 | 15582 | 1203.9096 | 3873 | 37236.9096 | 3063 | 22043 | 10298 | 31243 | 10455.2397 | 17837 | 7451.8359 | 10304.9121 | 3271.5 | 4033 | 4013.9445 | 8613 | 132627.4323 | 236695.3416
€/m² | 12.4978 |  | 10.1821 |  | 8.5249 | 10.0256 | 5.0581 | 11.2714 | 9.5861 | 6.886 | 4.9919 | 8.0076 | 6.4738 | 15.345 | 19.0488 |  | 10.1617 |  | €/m² | 15.1077 | 9.3808 | 11.6807 | 13.4014 | 12.534 | 11.9126 | 11.7808 | 21.5264 | 33.875 | 18.0804 |  | 15.4033 | 7.6674 | 14.3782 | 22.9097 | 11.3606 |  | 11.7825 | 15.3546
kWh/mé | 178.54 |  | 145.4586 |  | 121.7845 | 143.2223 | 72.2586 | 161.0201 | 136.9447 | 98.3717 | 71.3126 | 114.3945 | 92.4827 | 219.2149 | 272.1259 |  | 145.1668 |  | kWh/mé | 215.8238 | 134.011 | 166.8666 | 191.4488 | 179.0569 | 170.1804 | 168.2967 | 307.5195 | 483.9286 | 258.292 |  | 220.0469 | 109.5349 | 205.4034 | 327.2809 | 162.2938 |  | 168.3213 | 219.3513
Action | TOTAL | Ecole - Mairie | Ecole | Groupe scolaire | Ecole | Groupe scolaire Cybelle | Ecole | Ecole | Ecole | Ecole | Ecole primaire | Ecole primaire | Mairie et école | Ecole | Mairie-Ecole-Logement | Ecole maternelle | Total Ecoles |  | Action | Poste-Logement | Maison des sociétés | Bâtiment périscolaire | Mairie | Mairie | Mairies et tertiaire | Salle polyvalente | Mairie-salle des fêtes | Salle de La Aula | Salle des sports | Salle polyvalente | Salle polyvalente | Mairie et salle polyva. | Salle polyvalente | Mairie et salle polyv | Services techniques | Salle polyvalente | Garages communaux | Salles et garages | TOTAL
Enveloppe | 3046.8381 | 50.1 | 104.1085 | 76.8861 | 10.486 | 51 | 201.1 | 74.5 | 91.3 | 193.15 | 0 | 11.74 | 4.31 | 88.36 | 96.3 | 33.249 | 1086.5896 |  | Enveloppe | 117.1 | 79.112 | 378.24 | 0 | 89.2867 | 663.7387 | 37.23 | 202.785 | 33.38 | 225.109 | 42.97 | 287.59 | 263.495 | 7.5648 | 125.3 | 16.676 | 23.41 | 31 | 1296.5098 | 2820.2229
Isolation murs par l'extérieur | 938.2826 | 0 | 38.52 | 51.376 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 42.7 | 64.95 | 0 | 0 | 0 | 28.54 | 0 | 0 | 341.486 |  | Isolation murs par l'extérieur | 55.2 | 0 | 114.36 | 0 | 33.4217 | 202.9817 | 0 | 79.655 | 0 | 0 | 0 | 104.99 | 100.67 | 0 | 89 | 0 | 0 | 19.5 | 393.815 | 886.9067
Isolation murs par l'intérieur | 471.1585 | 18.6 | 15.026 | 25.5101 | 0 | 9.2 | 0 | 22 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 12.3 | 20.8 | 15.022 | 148.8781 |  | Isolation murs par l'intérieur | 18.9 | 32.283 | 40 | 0 | 17.7 | 108.883 | 0 | 0 | 33.38 | 66.149 | 0 | 47.14 | 51.57 | 3.7824 | 5.5 | 5.876 | 0 | 0 | 213.3974 | 412.0264
Isolation toiture perdue | 105.521 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 14.317 | 44.017 |  | Isolation toiture perdue | 8.7 | 23.204 | 0 | 0 | 0 | 31.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 0 | 29.6 | 123.008
Isolation toiture sous rampants | 245.71 | 0 | 8.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 75.92 |  | Isolation toiture sous rampants | 0 | 0 | 40.63 | 0 | 0 | 40.63 | 16.5 | 0 | 0 | 48.31 | 0 | 59.85 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 129.16 | 339.58
Isolation plancher en sous face | 120.49 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 4.9 | 0 | 8.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 18.25 | 9.7 | 0 | 54.7 |  | Isolation plancher en sous face | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 8.92 | 0 | 1.5 | 13.92 | 12.75 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 12.3 | 11.5 | 62.69 | 131.58
changement menuiseries Extérieures | 985.5609 | 27.7 | 42.3425 | 0 | 2.926 | 28.6 | 80.2 | 43.7 | 33 | 78.8 | 0 | 3.64 | 0 | 29.27 | 47.5 | 3.91 | 421.5885 |  | changement menuiseries Extérieures | 31.2 | 23.625 | 183.25 | 0 | 32.665 | 270.74 | 20.23 | 114.21 | 0 | 109.15 | 11.75 | 0 | 0 | 3.7824 | 23 | 0 | 11.11 | 0 | 293.2324 | 1127.9448
Etanchéité/calfeutrage menuiseries | 174.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Etanchéité/calfeutrage menuiseries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.86 | 111.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.615 | 349.23
Aménagement d'espaces tampons | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Aménagement d'espaces tampons | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16.5
Production energétique | 2000.9204 | 39.1 | 3.1 | 0 | 94.67 | 27.37 | 49.45 | 2.1 | 28.6 | 14.65 | 0.075 | 13.365 | 41.2 | 126.8 | 135.7 | 108.06 | 684.24 |  | Production energétique | 123.7 | 151.5 | 14.7 | 0.5 | 65.8 | 356.2 | 26.728 | 173.73 | 11.935 | 52.68 | 191.7324 | 190.74 | 132.9 | 182.4 | 11.2 | 5.8 | 9.935 | 0.4 | 960.4804 | 2663.0608
Chaudière gaz/fioul au sol | 129.0624 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 32.55 |  | Chaudière gaz/fioul au sol | 44.4 | 14.2 | 0 | 0 | 6.5 | 65.1 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 12.4424 | 0 | 9.63 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 31.4124 | 193.0248
Chaudière gaz/fioul murale | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |  | Chaudière gaz/fioul murale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAC | 227.505 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.865 | 6 | 0 | 0 | 40.2 | 95.365 |  | PAC | 0 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 48.2 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 5.4 | 8.435 | 0 | 128.87 | 264.28
Chaudière granulés | 555.5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 | 67.86 | 231.06 |  | Chaudière granulés | 0 | 130 | 0 | 0 | 55 | 185 | 19.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | 648.88
Chaudière bois déchiqueté | 749.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8 | 116.7 | 0 | 243.5 |  | Chaudière bois déchiqueté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 0 | 0 | 135 | 146.75 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.95 | 1011.9
Raccordement réseau de chaleur | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Raccordement réseau de chaleur | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2
Pompes et reseaux hydrauliques | 52.965 | 0 | 3.1 | 0 | 0.9 | 11.67 | 6.45 | 0 | 0 | 1.55 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 26.945 |  | Pompes et reseaux hydrauliques | 0 | 0.59 | 7.1 | 0.02 | 0.1 | 7.81 | 1.7 | 0 | 0 | 5.1 | 3.34 | 0 | 3.27 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 18.21 | 52.04
Emetteurs hydrauliques | 137.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  | Emetteurs hydrauliques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.08 | 1.5 | 47.58 | 11.25 | 37.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.51 | 249.02
Convecteurs électriques | 18.29 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |  | Convecteurs électriques | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 29.78
Régulation hydraulique + chaudière | 32.158 | 0.2 | 0 | 0 | 0.42 | 3.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 12.12 |  | Régulation hydraulique + chaudière | 0 | 3.44 | 7.6 | 0 | 4.2 | 15.24 | 1.148 | 0.25 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 4.798 | 40.076
Télégestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Télégestion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Réglages, équilibrage et désembouage | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Réglages, équilibrage et désembouage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8
Contrat d'exploitation avec intéressement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Contrat d'exploitation avec intéressement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffe eau électrique | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Chauffe eau électrique | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
Chauffe eau hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Chauffe eau hydraulique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECS solaire | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ECS solaire | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4
Production PV (pour mémoire) | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 22.6 | 0 | 19.8 | 26.4 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.7 |  | Production PV | 0 | 0 | 28 | 20.6 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 24.5 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 291.4
Equipements | 881.7193 | 24.5 | 41.395 | 65.4575 | 7.68 | 38.86 | 35.35 | 16.1 | 37.9 | 76.94 | 19.202 | 38.537 | 0.8 | 46.6665 | 10.9 | 40.2919 | 500.5799 |  | Equipements | 33.8 | 8.44 | 89.19 | 0.41 | 8.38 | 140.22 | 13.9 | 34.52 | 0.8 | 57.32 | 14.35 | 3.46 | 41.8294 | 28.2 | 25 | 11.2 | 3.89 | 6.45 | 240.9194 | 762.2788
Luminaires | 270.07 | 7.6 | 6.3 | 4.85 | 7.68 | 29.5 | 16 | 0 | 7.5 | 18.9 | 4.8 | 10.21 | 0.8 | 21.875 | 10.9 | 10.605 | 157.52 |  | Luminaires | 5.2 | 8.44 | 22.96 | 0.41 | 7.37 | 44.38 | 0 | 10.35 | 0.8 | 0 | 14.35 | 3.26 | 7.2 | 7.67 | 3.2 | 11 | 3.89 | 6.45 | 68.17 | 225.1
Détection et commande | 84.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Détection et commande | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.12 | 169.16
Entretien et maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Entretien et maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VMC Double flux | 380.046 | 16.9 | 24.86 | 38.935 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 21.4 | 39.21 | 14.402 | 21.61 | 0 | 19.335 | 0 | 23.097 | 235.849 |  | VMC Double flux | 19.4 | 0 | 26.23 | 0 | 0 | 45.63 | 13.9 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.667 | 20.53 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 98.567 | 288.394
VMC hygro réglable | 146.4233 | 0 | 10.235 | 21.6725 | 0 | 9.36 | 19.35 | 0 | 9 | 18.83 | 0 | 6.717 | 0 | 5.4565 | 0 | 6.5899 | 107.2109 |  | VMC hygro réglable | 9.2 | 0 | 12.54 | 0 | 1.01 | 22.75 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.7624 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4624 | 78.4248
Réglages, entretien et maintenance | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Réglages, entretien et maintenance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.2
GTB/GTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | GTB/GTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5959.1778 | 113.7 | 148.6035 | 142.3436 | 112.836 | 117.23 | 285.9 | 92.7 | 157.8 | 284.74 | 19.277 | 63.642 | 46.31 | 261.8265 | 242.9 | 181.6009 | 2271.4095 |  | TOTAL | 274.6 | 239.052 | 482.13 | 0.91 | 163.4667 | 1160.1587 | 77.858 | 411.035 | 46.115 | 335.109 | 249.0524 | 481.79 | 438.2244 | 218.1648 | 161.5 | 33.676 | 37.235 | 37.85 | 2527.6096 | 6245.5626
Scénario 1 | [18 empty] | Scénario 1
Invest | 307.1217 | 4.2 | 10.1 | 0.2 | 9.28 | 13.07 | 16.65 | 45.8 | 13.3 | 3.15 | 1.9934 | 8.417 | 9.22 | 19.98 | 24.6 | 6.7899 | 186.7503 |  | Invest | 16.3 | 7.5 | 14.7 | 0.22 | 5.2534 | 43.9734 | 4.348 | 9.32 | 2.5 | 5.3 | 18.52 | 10.35 | 10.67 | 4 | 6.3 | 0.6 | 4.09 | 0.4 | 76.398 | 240.7428
Econ k€ | 42.2916 | 1.7742 | 0.26502 | 0.13321 | 2.6478 | 2.3521 | 0.57937 | 0.86215 | 0.55089 | 1.1617 | -0.12106 | 1.8802 | 1.0513 | 1.0572 | 3.4798 | -0.11234 | 17.5615 |  | Econ | 1.4879 | 0.76718 | 1.6915 | 0.15239 | 0.39816 | 4.4971 | 0.24473 | 4.3639 | 3.1663 | 1.684 | 3.1547 | 1.0292 | 2.4488 | 1 | 0.37324 | 0.38137 | 0.74906 | 1.6377 | 20.233 | 49.4603
Econ % | 15.71% | 36.16% | 8.033% | 2.881% | 34.4% | 18.19% | 8.203% | 12.36% | 23.39% | 19.13% | -5.357% | 63.84% | 74.76% | 8.086% | 22.86% | -1.314% | 17.67% |  | Econ % | 16.07% | 10.48% | 10.86% | 12.66% | 10.28% | 12.08% | 7.99% | 19.8% | 30.75% | 5.39% | 30.17% | 5.77% | 32.86% | 9.704% | 11.41% | 9.456% | 18.66% | 19.01% | 15.26%
TRI | 7.262 | 2.3673 | 38.1104 | 1.5014 | 3.5048 | 5.5567 | 28.738 | 53.1228 | 24.1427 | 2.7115 | -16.4667 | 4.4767 | 8.7704 | 18.8996 | 7.0693 | -60.4392 | 10.6341 |  | TRI | 10.9553 | 9.776 | 8.6905 | 1.4436 | 13.1942 | 9.7782 | 17.7664 | 2.1357 | 0.78956 | 3.1473 | 5.8707 | 10.0563 | 4.3573 | 4 | 16.8792 | 1.5733 | 5.4602 | 0.24424 | 3.7759
CEE | 13601 | 215 | 452 | 0 | 1594 | 96 | 214 | 635 | 387 | 7 | 217 | 583 | 4 | 1465 | 1139 | 494 | 7502 |  | CEE | 644 | 275 | 235 | 0 | 30 | 1184 | 60 | 1766 | 66 | 28 | 678 | 70 | 1551 | 318 | 91 | 0 | 272 | 15 | 4915
Scénario 2 | [18 empty] | Scénario 2
Invest | 5280.1116 | 112.1 | 127.0265 | 69.4951 | 113.586 | 232.57 | 312.05 | 121.14 | 135.4 | 321.99 | 45.677 | 55.625 | 40.53 | 260.48 | 240 | 134.811 | 2322.4806 |  | Invest | 197.1 | 225.582 | 241.945 | 21.71 | 133.758 | 820.095 | 76.518 | 369.641 | 46.715 | 305.209 | 240.78 | 285.67 | 367.262 | 178 | 149.5 | 28.456 | 40.335 | 49.45 | 2137.536 | 5915.262
Econ k€ | 171.2045 | 3.8927 | 1.3637 | 1.9662 | 3.9281 | 9.1027 | 2.6307 | 4.9601 | 1.0317 | 4.2078 | 1.2349 | 3.5422 | 1.3029 | 6.4581 | 10.894 | 5.7316 | 62.2475 |  | Econ | 4.8646 | 4.3583 | 11.9839 | 1.3373 | 2.2857 | 24.8299 | 1.1874 | 12.1721 | 7.4528 | 18.492 | 9.066 | 11.0657 | 6.3865 | 6 | 1.7445 | 2.4023 | 2.2156 | 5.9421 | 84.1271 | 217.9141
Econ % | 63.59% | 79.35% | 41.34% | 42.53% | 51.03% | 70.4% | 37.25% | 71.09% | 43.81% | 69.28% | 54.65% | 120.3% | 92.66% | 49.4% | 71.58% | 67.04% | 62.64% |  | Econ % | 52.53% | 59.56% | 76.91% | 111.1% | 59.02% | 66.68% | 38.77% | 55.22% | 72.37% | 59.19% | 86.71% | 62.04% | 85.7% | 58.22% | 53.32% | 59.57% | 55.2% | 68.99% | 63.43%
TRI | 30.841 | 28.7978 | 93.1454 | 35.3447 | 28.9166 | 25.5495 | 118.6168 | 24.4229 | 131.2409 | 76.5215 | 36.9877 | 15.7036 | 31.1066 | 40.3341 | 22.0305 | 23.5205 | 37.3104 |  | TRI | 40.5171 | 51.7587 | 20.1891 | 16.2338 | 58.5196 | 33.0285 | 64.4391 | 30.368 | 6.2681 | 16.5049 | 26.5584 | 25.8158 | 57.5058 | 29.6667 | 85.6972 | 11.8453 | 18.2051 | 8.3219 | 25.4084
CEE | 131182 | 2416 | 3212 | 3353 | 1824 | 5249 | 7702 | 5155 | 2565 | 4884 | 582 | 1878 | 424 | 8084 | 7070 | 4299 | 58697 |  | CEE | 4939 | 4567 | 7510 | 16 | 2886 | 19918 | 2137 | 8258 | 3265 | 15158 | 5001 | 3283 | 6284 | 1910 | 2115 | 1121 | 2630 | 1405 | 52567
| TRI |  | < 10 ans |  | 10-20 ans | > 20 ans | [13 empty] | TRI | < 10 ans | 10-20 ans | > 20 ans
17.67%
| Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 7 | Année 8 | Année 9 | Année 10 | Année 11 | Année 12 | Année 13 |  |  |  | 62.64%
Investissement | Année 1: 307.1217
Econ annuelle cumulée | 42.2916 | 84.5832 | 126.8748 | 169.1664 | 211.4581 | 253.7497 | 296.0413 | 338.3329 | 380.6245 | 422.9161 | 465.2077 | 507.4993 | 549.7909
3 | 40.5171 |  | 51.7587 |  | 20.1891 | 16.2338 | 58.5196 | 33.0285 | 64.4391 | 30.368 | 6.2681 | 16.5049 | 25.8158 | 57.5058 | 29.6667 |  | 85.6972 | 11.8453 | 8.3219 | 25.4084 | 30.841
4
5
6
#REF!
50
45
50
51
52
45
47
46

## Synthèse par type
Définition et mise en œuvre de stratégie territoriale de rénovation du patrimoine public
Commune | TOTAL | Total Ecoles | Total mairies et tertiaire | Total salles
Nbre | 32 | 15 | 5 | 12
Surface SHON | 21543.2225 | 9779.7487 | 3125.8345 | 8637.6393
consommation €/an | 269242.9485 | 99378.6067 | 37236.9096 | 132627.4323
€/m² | 12.4978 | 10.1617 | 11.9126 | 15.3546
kWh/mé | 138.8645 | 112.9075 | 132.3626 | 170.6066
Action | TOTAL | Total Ecoles | Mairies et tertiaire | Salles et garages
Enveloppe | 3046.8381 | 1086.5896 | 663.7387 | 1296.5098
Production energétique | 2000.9204 | 684.24 | 356.2 | 960.4804
Equipements | 881.7193 | 500.5799 | 140.22 | 240.9194
TOTAL | 5959.1778 | 2271.4095 | 1160.1587 | 2527.6096
Scénario 1
Invest | 307.1217 | 186.7503 | 43.9734 | 76.398
Econ k€ | 42.2916 | 17.5615 | 4.4971 | 20.233
Econ % | 0.15708 | 0.17671 | 0.12077 | 0.15256
TRI | 7.262 | 10.6341 | 9.7782 | 3.7759
Scénario 2 | TOTAL | Total Ecoles | Total mairies et tertiaire | Total salles
Investissement | 5280.1116 | 2322.4806 | 820.095 | 2137.536
Econ k€ | 171.2045 | 62.2475 | 24.8299 | 84.1271
Econ % | 0.63587 | 0.62637 | 0.66681 | 0.63431
TRI | 30.841 | 37.3104 | 33.0285 | 25.4084
Aides mobilisables hors EnR
DETR 20 % | 1056.0223 | 454.2819 | 232.0317 | 505.5219 | 20%
CD 73 20% isol | 609.3676 | 217.3179 | 132.7477 | 259.302 | 20%
CEE | 262.364 | 117.394 | 39.836 | 105.134 | 2
Total aide | 1927.7539 | 788.9938 | 404.6155 | 869.9579
Reste à financer | 3352.3577 | 1533.4868 | 415.4795 | 1267.5781
TRI | 19.581 | 24.6353 | 16.733 | 15.0674
#REF!
62.64%
| #REF! | #REF!
3
4
5
6
#REF!